- 建立环保档案橱，对各类环保文件分类归档，专人负责；建立环境保护规章制度，制度上墙；

- 设置危废暂存间标识；落实双锁双人管理。

- 对污水处理站设置明显标识，保证污水处理连续稳定运行，把污泥作为危废进行处理。